АНО ДПО «ТАКИР»

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,

д.55/59, стр.1, этаж 3, комната 72

Лицензия Департаментом образования города Москвы

№ 039787 Серия 77Л01 №0010669 от 11.12.2018г

ИНН 9701103843 ОГРН 1187700005206

тел./факс: (495) 143-53-50

web: www.takir.ru,  e-mail: mail@takir.ru

# Курс: «Независимая оценка пожарного риска. Расчет пожарного риска»

Цель: формирование основ теоретических знаний и практических навыков по расчетам пожарных рисков с использованием существующих методик и отдельных программных продуктов.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Программа семинара:

## 1 день Хохлова Алла Юрьевна

10.00-17.00

1. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382).

2. Анализ пожарной опасности здания. Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций. Расчетное время эвакуации людей. Упрощенная аналитическая модель движения людского потока. Математическая модель индивидуально-поточного движения людей из здания. Данные для определения расчетного времени эвакуации. Принципы составления расчетной схемы эвакуации. Расчетные значения параметров для групп мобильности М2 - М4.

3. Индивидуально-поточная модель расчетного времени эвакуации (на примере программного продукта «Фогард»).

## 2 день Практическая работа в Фогард Хохлова Алла Юрьевна

10.00-13.00

1. Определение необходимого времени эвакуации людей.

2. Порядок проведения расчета и математические модели для определения времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара.

3. Классификация и область применения методов математического моделирования пожара.

4. Построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития. Учет наличия систем обеспечения пожарной безопасности здания. Порядок разработки дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска.

5. Полевая модель расчетного необходимого эвакуации (на примере программного продукта «Фогард»).

14.00-17.00

6. Интерпретация полученных результатов.

7. Требования к оформлению полученных результатов и их интерпретация.

## 3 день

## 10.00-13.00 Журавлев Юрий Юрьевич

- Задачи, цели и разница понятий независимая оценка пожарных рисков (НОР) или расчет пожарных рисков (РР). Что нужно, чтобы осуществлять НОР и РР. Изменения 2018 года.

- Тех. регулирование при проектировании и эксплуатации объектов защиты. Мероприятия влияющие на распространения ОФП и степень их значимости при примени в РР.

- Практика применения НОР и РР, проблемы и нюансы. Исходные данные для РР (сбор и анализ).

- Знакомство с программными обеспечениями для проведения расчетов пожарных рисков. Как выбрать программу, на что следует обращать внимание. Плюсы и минусы.

14.00-17.00 Домнин Михаил Вячеславович

- Порядок проведения НОР и РР. Основные этапы. Работа с Заказчиком, оформление КП и заполнения опросных листов.

- Требования и пример оформления отчетов по РР

- Требования и пример оформления заключения по НОР.

- Примеры замечаний по отчетам РР и подборка ответов по ним.

## 4 день Практическая работа в Сигма-ПБ. Кирик Екатерина Сергеевна

- Создание проекта для 2-х этажного здания: Построение трехмерного каркаса здания.

- Задание сценария эвакуации. Создание  расчетной области для моделирования эвакуации. Ввод исходных данных для сценария эвакуации и выполнение расчета.

- Задание сценария пожара. Создание расчетной области для моделирования распространения ОФП. Ввод исходных данных для сценария пожара, выполнение расчета.

## 5 день

- 3D-визуализация, временной и пространственный анализ результатов расчета эвакуации и распространения пожара.

- Формирование отчетов о начальных данных (планы этажей и схемы эвакуации, расположение людей, их характеристики, геометрические характеристики путей эвакуации, данные по сценарию пожара) и результатах расчета, определения вероятности эвакуации из здания.

- Анализ полученных результатов. Разработка компенсирующих мероприятий и их учет в расчете эвакуации и распространения ОФП программными способами.

- Итоговое обсуждение, ответы на вопросы.

Внимание! Для практических занятий слушатели могут принести свои ноутбуки. Программа для расчетов рисков будет установлена дополнительно на занятиях.

Бонус! Слушателям предоставляется бесплатная лицензия ПК «Сигма ПБ» и «Фогард» на один месяц.