УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» апреля 2021 г. № 567

Перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Межгосударственные стандарты

- ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ	21.002-2014	«Система	проектной	документации	для

строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».

- ГОСТ	21.110-2013	«Система	проектной	документации	для

строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов».

- ГОСТ 21.112-87 «Система проектной документации для

строительства.	Подъемно-транспортное	оборудование.	Условные

изображения».

- ГОСТ 21.113-88 «Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности».

- ГОСТ 21.114-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий».

- ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта».

- ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений».

- ГОСТ	21.206-2012	«Система	проектной	документации	для

строительства. Условные обозначения трубопроводов».

- ГОСТ	21.207-2013	«Система	проектной	документации	для

строительства. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог».

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».

- ГОСТ 21.209-2014 «Система проектной документации для строительства. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации».

- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

- ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».

- ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

- ГОСТ 21.401-88 «Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам».

- ГОСТ	21.402-83	«Система	проектной	документации	для

строительства. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи».

- ГОСТ	21.403-80	«Система	проектной	документации	для

строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое».

- ГОСТ 21.405-93 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах».

- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

- ГОСТ 21.502-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций».

- ГОСТ 21.504-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций».

- ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 21.508-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

- ГОСТ 21.513-83 «Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации».

- ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

- ГОСТ	21.705-2016	«Система	проектной	документации	для

строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей».

- ГОСТ	21.606-2016	«Система	проектной	документации	для

строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных».

- ГОСТ 21.607-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения».

- ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения».

- ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения».

- ГОСТ 21.610-85 «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».

- ГОСТ 21.615-88 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений».

- ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

- ГОСТ 21.702-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей».

- ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей, водоснабжения и канализации».

- ГОСТ 21.709-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем».

- ГОСТ 5180-84	«Грунты. Методы лабораторного определения

физических характеристик».

- ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».

- ГОСТ 9238-2013 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм».

- ГОСТ 9720-76 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм».

- ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

- ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» (до 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.2-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.5-2020 «Грунты. Метод суффозионного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.6-2020 «Грунты. Метод определения набухания и усадки» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.7-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.8-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.9-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.10-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12248.11-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».

- ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».

- ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием».

- ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» (действует в части метода испытания лопастным прессиометром - до 1 июня 2021 г., в части метода испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки - до 1 сентября 2021 г.).

- ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом».

- ГОСТ 20276.2-2020 «Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром».

- ГОСТ 20276.3-2020 «Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов».

- ГОСТ 20276.4-2020 «Грунты. Метод среза целиков грунта».

- ГОСТ 20276.5-2020 «Грунты. Метод вращательного среза».

- ГОСТ 20276.6-2020 «Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 20276.7-2020 «Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки» (с 1 сентября 2021 г.).

- ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики».

- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний».

- ГОСТ 21780-2006 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности».

- ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности».

- ГОСТ 23061-2012 «Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности».

- ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности».

- ГОСТ 23278-2014 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости».

- ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

- ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы определения содержания органических веществ».

- ГОСТ 23961-80 «Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава».

- ГОСТ 24451-80 «Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования».

- ГОСТ 24846-2020 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

- ГОСТ 24847-2017 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания».

- ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

- ГОСТ 24992-2014 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке».

- ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».

- ГОСТ	25358-2012	«Грунты.	Метод	полевого	определения

температуры» (до 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ	25358-2020	«Грунты.	Метод	полевого	определения

температуры». (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 25380-2014 «Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции».

- ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации».

- ГОСТ 25902-2016 «Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи».

- ГОСТ 26253-2014 «Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций».

- ГОСТ Р 56623-2015 «Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».

- ГОСТ 26262-2014 «Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания».

- ГОСТ 26263-84 «Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов».

- ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

- ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования».

- ГОСТ 26824-2018 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости».

- ГОСТ 27217-2012 «Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения».

- ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций».

- ГОСТ 27679-88 «Защита от шума в строительстве. Санитарнотехническая арматура. Метод лабораторных измерений шума».

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- ГОСТ 28100-2007 «Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления».

- ГОСТ 28514-90 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема».

- ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости».

- ГОСТ 28984-2011 «Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения».

- ГОСТ 30353-95 «Полы. Методы испытания на стойкость к ударным воздействиям».

- ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием».

- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

- ГОСТ	30672-2020	«Грунты. Полевые испытания. Общие

положения».

- ГОСТ 31166-2003 «Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи».

- ГОСТ 31167-2009 «Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях».

- ГОСТ 31168-2014 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление».

- ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».

- ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов».

- ГОСТ	31427-2010	«Здания	жилые	и	общественные.	Состав

показателей энергетической эффективности» (до 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ	31427-2020	«Здания	жилые	и	общественные.	Состав

показателей энергетической эффективности» (с 1 июня 2021 г.).

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- ГОСТ 32498-2013 «Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения».

- ГОСТ 33160-2014 «Тепловая изоляция. Физические величины и определения».

- ГОСТ	33392-2015	«Здания	и	сооружения.	Метод определения

показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений».

- ГОСТ	33393-2015	«Здания	и	сооружения.	Методы измерения

коэффициента пульсации освещенности».

- ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний».

- ГОСТ 34259-2017 «Грунты. Метод лабораторного определения липкости».

- ГОСТ 34276-2017 «Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации».

- ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия».

- ГОСТ 34467-2018 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания карбонатов».

- ГОСТ 34511-2018 «Землетрясения. Макросейсмическая шкала интенсивности».

Национальные стандарты

- ГОСТ Р 12.3.049-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Термины и определения».

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда.

Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности».

- ГОСТ Р 12.3.051-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия».

- ГОСТ Р 12.3.052-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности».

- ГОСТ Р 21.1003-2009 «Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации».

- ГОСТ	Р	21.101-2020	«Система	проектной	документации	для

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ	Р	21.703-2020	«Система	проектной	документации	для

строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».

- ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Структура управления проектной информацией».

- ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы».

- ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

- ГОСТ Р 53582-2009 «Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов».

- ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

- ГОСТ Р 54853-2011 «Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера».

- ГОСТ Р 54856-2011 «Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками».

- ГОСТ Р 54857-2011 «Здания и сооружения. Определение кратности воздухообмена помещений методом индикаторного газа».

- ГОСТ Р 54859-2011 «Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний».

- ГОСТ Р 54860-2011 «Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения».

- ГОСТ Р 54862-2011 «Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания».

- ГОСТ Р 54865-2011 «Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с тепловыми насосами».

- ГОСТ Р 55912-2020 «Климатология строительная. Номенклатура показателей наружного воздуха».

- ГОСТ Р 55913-2020 «Здания и сооружения. Номенклатура климатических параметров для расчета тепловой мощности системы отопления».

- ГОСТ Р 56353-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов».

- ГОСТ Р 56379-2015 «Полы. Метод испытания несущей способности».

- ГОСТ Р 56380-2015 «Сети водоснабжения из предизолированных труб. Дистанционный контроль качества».

- ГОСТ Р 56502-2020 «Системы обеспечения микроклимата новых зданий. Оценка энергетической эффективности при проектировании».

- ГОСТ Р 56503-2015 «Системы кондиционирования воздуха. Расчет затрат энергии».

- ГОСТ Р 56623-2015 «Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».

- ГОСТ Р 56709-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициентов отражения света поверхностями помещений и фасадов».

- ГОСТ Р 56733-2020 «Здания и сооружения. Расчет удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции».

- ГОСТ Р 56769-2015 «Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции воздушного шума».

- ГОСТ Р 56770-2015 «Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума».

- ГОСТ Р 56771-2015 «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения».

- ГОСТ Р 56776-2015 «Системы приготовления бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности».

- ГОСТ Р 56777-2015 «Котельные установки. Метод расчета энергопотребления и эффективности».

- ГОСТ Р 56778-2015 «Системы передачи тепла для отопления помещений. Методика расчета энергопотребления и эффективности».

- ГОСТ Р 56779-2015 «Системы распределения бытового горячего водоснабжения. Метод расчета энергопотребления и эффективности».

- ГОСТ Р 56925-2016 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий».

- ГОСТ Р 57208-2016 «Тоннели и метрополитены. Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при эксплуатации».

- ГОСТ Р 57260-2016 «Климатология строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу».

- ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства».

- ГОСТ Р 57363-2016 «Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика)».

- ГОСТ Р 57546-2017 «Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности».

- ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS	12911:2012 «Моделирование

информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений».

- ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции».

- ГОСТ Р 57900-2017 (ИСО 12999-1:2014) «Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции».

- ГОСТ Р 58270-2018 «Грунты. Метод испытаний расклинивающим дилатометром».

- ГОСТ Р 58325-2018 «Грунты. Полевое описание».

- ГОСТ Р 58326-2018 «Грунты. Метод лабораторного определения параметров переуплотнения».

- ГОСТ Р 58327-2018 «Грунты. Метод лабораторного определения параметров релаксации».

- ГОСТ Р 58438.1-2019 «Структуры данных электронных каталогов продукции для инженерных систем зданий. Часть 1. Понятия, архитектура и модель».

- ГОСТ Р 58148-2018 «Разработка алмазорудных месторождений открытым способом в криолитозоне. Требования к проектированию» (пункты 7.4.1-7.4.5).

- ГОСТ Р 58438.2-2020 «Структуры данных электронных каталогов продукции для инженерных систем зданий. Часть 2. Геометрия».

- ГОСТ Р 58888-2020 «Грунты. Метод полевых испытаний
температурно-каротажным статическим зондированием» (с 1 сентября 2021 г.).

- ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок».

- ГОСТ Р 58907-2020 «Строительство. Планирование срока службы объектов строительства. Часть 4. Планирование срока службы с использованием информационного моделирования».

- ГОСТ Р 58908.1-2020/МЭК	81346-1:2009 «Промышленные

системы, установки, оборудование и промышленная продукция. Принципы структурирования и коды. Часть 1. Основные правила».

- ГОСТ Р 58908.12-2020 «Промышленные системы, установки, оборудование и промышленная продукция. Принципы структурирования и коды. Часть 12. Объекты капитального строительства и системы инженернотехнического обеспечения».

- ГОСТ	Р	58938-2020	«Система	обеспечения	точности

геометрических параметров в строительстве. Основные положения».

- ГОСТ	Р	58939-2020	«Система	обеспечения	точности

геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления».

- ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения».

- ГОСТ	Р	58942-2020	«Система	обеспечения	точности

геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».

- ГОСТ	Р	58943-2020	«Система	обеспечения	точности

геометрических параметров в строительстве. Контроль точности».

- ГОСТ	Р	58944-2020	«Система	обеспечения	точности

геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

- ГОСТ	Р	58945-2020	«Система	обеспечения	точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».

194. ГОСТ

обеспечения точности

Статистический анализ

Р 58946-2020 «Система

геометрических точности».

195. ГОСТ

параметров в строительстве.

Р 58951-2020 «Здания и

сооружения. Измерение звукоизоляции фасадов и их элементов в натурных условиях».

- ГОСТ Р 58961-2020 «Грунты. Метод полевых испытаний мерзлых грунтов термостатическим зондированием».

- ГОСТ Р 59241-2020 «Берегозащитные сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- ГОСТ Р 59242-2020 «Здания и сооружения. Расчет температурного поля узлов ограждающих конструкций».

- ГОСТ Р 59411-2021 «Трубопроводы промысловые из стеклопластиковых труб. Правила проектирования и эксплуатации» (с 1 июня 2021 г.).

Своды правил в области безопасности зданий и сооружений
(актуализированные редакции СНиП)

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах».

- СП	15.13330.2012	«СНиП	II-22-81*	Каменные	и	армокаменные

конструкции» (с изменениями № 1, № 2, № 3) (до 1 июля 2021 г.).

- СП	15.13330.2020	«СНиП	II-22-81*	Каменные	и	армокаменные

конструкции» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 16.13330.2017 «СНиП	II-23-81*	Стальные конструкции»

(с изменениями № 1, № 2).

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменением № 1) (до 30 июня 2021 г.).

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменениями № 1, № 2) (с 30 июня 2021 г.).

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)» (с изменением № 1).

- СП 19.13330.2019 «Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)».

- СП	20.13330.2016	«СНиП	2.01.07-85*	Нагрузки	и воздействия»

(с изменениями № 1, № 2) (до 1 июля 2021 г.).

- СП	20.13330.2016	«СНиП	2.01.07-85*	Нагрузки	и воздействия»

(с изменениями № 1, № 2, № 3) (с 1 июля 2021 г.).

- СП	21.13330.2012	«СНиП	2.01.09-91	Здания и	сооружения на

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (с изменением № 1).

- СП	22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и

сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 23.13330.2018 «СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений» (с изменением № 1).

- СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) (до 1 июля 2021 г.).

- СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками» (с изменением № 1).

- СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур» (до 16 июня 2021 г.).

- СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур» (с изменением № 1) (с 16 июня 2021 г.).

- СП 28.13330.2017	«СНиП 2.03.11-85	Защита строительных

конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменением № 1).

- СП	30.13330.2016	«СНиП	2.04.01-85*	Внутренний	водопровод	и

канализация зданий» (с изменением № 1) (до 1 июля 2021 г.).

- СП	30.13330.2020	«СНиП	2.04.01-85*	Внутренний	водопровод	и

канализация зданий» (с 1 июля 2021 г.).

- СП	31.13330.2012	«СНиП	2.04.02-84*	Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения» (с изменениями №	1, № 2, № 3,	№ 4, № 5).

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1).

- СП 33.13330.2012 «СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов» (с изменением № 1).

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (с изменениями № 1, № 2) (до 10 августа 2021 г.).

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (с 10 августа 2021 г.).

- СП	35.13330.2011	«СНиП	2.05.03-84*	Мосты	и	трубы»

(с изменениями № 1, № 2) (до 30 июня 2021 г.).

- СП	35.13330.2011	«СНиП	2.05.03-84*	Мосты	и	трубы»

(с изменениями № 1, № 2, № 3) (с 30 июня 2021 г.).

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, № 2) (до 6 августа 2021 г.).

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, № 2, № 3) (с 6 августа 2021 г.).

- СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (с изменениями № 1, № 2, № 3) (до 30 июня 2021 г.).

- СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) (с 30 июня 2021 г.).

- СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

- СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (с изменением № 1).

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями № 1, № 2).

- СП	44.13330.2011	«СНиП	2.09.04-87* Административные и

бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП	45.13330.2017	«СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения,

основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2).

- СП	46.13330.2012	«СНиП	3.06.04-91	Мосты	и	трубы»

(с изменениями № 1, № 3, № 4) (до 3 сентября 2021 г.).

- СП	46.13330.2012	«СНиП	3.06.04-91	Мосты	и	трубы»

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) (с 3 сентября 2021 г.).

- СП	47.13330.2016	«СНиП	11-02-96	Инженерные изыскания	для

строительства. Основные положения» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	47.13330.2016	«СНиП	11-02-96	Инженерные изыскания	для

строительства. Основные положения» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением № 1).

- СП 51.13330.2011 «СНиП	23-03-2003	Защита от шума»

(с изменением № 1).

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменением № 1).

- СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».

- СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 55.13330.2016 «СНиП	31-02-2001	Дома жилые

одноквартирные» (с изменением № 1).

- СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 58.13330.2019 «СНиП	33-01-2003	Гидротехнические

сооружения. Основные положения».

- СП	59.13330.2016	«СНиП	35-01-2001	Доступность	зданий	и

сооружений для маломобильных групп населения» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	59.13330.2020	«СНиП	35-01-2001	Доступность	зданий	и

сооружений для маломобильных групп населения» (с 1 июля 2021 г.).

- СП	60.13330.2016	«СНиП 41-01-2003	Отопление,	вентиляция	и

кондиционирование воздуха» (с изменением № 1) (до 1 июля 2021 г.).

- СП	60.13330.2020	«СНиП 41-01-2003	Отопление,	вентиляция	и

кондиционирование воздуха» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (с изменением № 1).

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменением № 1).

- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (с изменением № 1).

- СП 69.13330.2016 «СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки».

- СП	70.13330.2012	«СНиП	3.03.01-87	Несущие	и	ограждающие

конструкции» (с изменениями № 1, № 3) (до 1 июля 2021 г.).

- СП	70.13330.2012	«СНиП	3.03.01-87	Несущие	и	ограждающие

конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменением № 1).

- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (с изменением № 1).

- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарнотехнические системы зданий» (с изменением № 1).

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства».

- СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации».

- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги» (с изменением № 1).

- СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4).

- СП 80.13330.2016 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные».

- СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения».

- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 83.13330.2016 «СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы».

- СП	84.13330.2016	«СНиП	III-39-76	Трамвайные	пути»

(с изменением № 1) (до 10 июня 2021 г.).

- СП	84.13330.2016	«СНиП	III-39-76	Трамвайные	пути»

(с изменениями № 1, № 2) (с 10 июня 2021 г.).

- СП 85.13330.2016 «СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта».

- СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 88.13330.2014 «СНиП	II-11-77*	Защитные сооружения

гражданской обороны» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки».

- СП 90.13330.2012 «СНиП II-58-75 Электростанции тепловые» (с изменением № 1).

- СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 Подземные горные выработки».

- СП 92.13330.2012 «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» (с изменением № 1).

- СП 93.13330.2016 «СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках».

281. СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

- СП 95.13330.2016 «СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона».

- СП 96.13330.2016 «СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции».

- СП 97.13330.2016 «СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции».

- СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (до 30 июня 2021 г.).

- СП 98.13330.2018 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии» (с изменением № 1) (с 30 июня 2021 г.).

- СП 99.13330.2016 «СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях».

- СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения» (с изменением № 1).

- СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (с изменением № 1).

- СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические».

- СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод».

- СП	104.13330.2016	«СНиП 2.06.15-85	Инженерная	защита

территории от затопления и подтопления» (до 24 июня 2021 г.).

- СП	104.13330.2016	«СНиП 2.06.15-85	Инженерная	защита

территории от	затопления и	подтопления» (с	изменением	№	1)

(с 24 июня 2021 г.).

- СП 105.13330.2012 «СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для

хранения	и	переработки	сельскохозяйственной	продукции»

(с изменением № 1).

- СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» (с изменением № 1).

- СП	107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники»

(с изменениями № 1, № 2).

- СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» (с изменениями № 1, № 2).

- СП	109.13330.2012	«СНиП	2.11.02-87	Холодильники»

(с изменениями № 1, № 2) (до 24 мая 2021 г.).

- СП	109.13330.2012	«СНиП	2.11.02-87	Холодильники»

(с изменениями № 1, № 2, № 3) (с 24 мая 2021 г.).

- СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99*	Стоянки автомобилей»

(с изменением № 1).

- СП 114.13330.2016 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы».

- СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий».

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4).

- СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» (с изменением № 1).

- СП 120.13330.2012 «СНиП	32-02-2003	Метрополитены»

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4).

- СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы».

- СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные» (с изменением № 1) (до 1 июля 2021 г.).

- СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные» (с изменениями № 1, № 2) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 123.13330.2012 «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки» (с изменением № 1).

- 314. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменением № 1).

- СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» (с изменением № 1).

- СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».

- СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

- СП 128.13330.2016 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции».

- СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

- СП 130.13330.2018 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий».

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (до 25 июня 2021 г.).

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с 25 июня 2021 г.).

- СП	165.1325800.2014	«СНиП	2.01.51-90	Инженерно-технические

мероприятия по гражданской обороне» (с изменением № 1) (до 27 мая 2021 г.).

- СП	165.1325800.2014	«СНиП	2.01.51-90	Инженерно-технические

мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями №	1,	№	2)

(с 27 мая 2021 г.).

- СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Своды правил в области безопасности зданий и сооружений

- СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (с изменением № 1).

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (с изменением № 1).

- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (с изменением № 1).

- СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения» (с изменением № 1).

- СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» (с изменениями № 1, № 2) (до 24 июня 2021 г.).

- СП 145.13330.2020 «Дома-интернаты. Правила проектирования» (с 24 июня 2021 г.).

- СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского

ухода, хосписы. Правила проектирования» (с изменением №	1)

(до 24 июня 2021 г.).

- СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского

ухода, хосписы. Правила проектирования» (с изменениями №	1,	№	2)

(с 24 июня 2021 г.).

- СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» (с изменением № 1).

- СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 151.13330.2012 «Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС» (в 2-х частях).

- СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских

организаций. Правила проектирования» (с изменениями №	1,	№	2)

(до 2 сентября 2021 г.).

помещения медицинских

СП 158.13330.2014 «Здания

организаций. Правила проектирования» (с изменениями №	1, № 2, № 3)

(с 2 сентября 2021 г.).

- СП 159.1325800.2014 «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета».

- СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» (с изменением № 1) (до 1 июля 2021 г.).

- СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» (с изменениями № 1, № 2) (с 1 июля 2021 г.).

- СП	163.1325800.2014 «Конструкции с применением

гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа».

- СП	164.1325800.2014	«Усиление	железобетонных	конструкций

композитными материалами. Правила проектирования» (до 15 июня 2021 г.).

- СП	164.1325800.2014	«Усиление	железобетонных	конструкций

композитными материалами. Правила проектирования» (с изменением № 1) (с 15 июня 2021 г.).

- СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования».

- СП 229.1325800.2014 «Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей» (с изменением № 1).

- СП 242.1325800.2015 «Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования».

- СП 245.1325800.2015 «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ».

- СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».

- СП	247.1325800.2016	«Следственные	изоляторы	уголовно

исполнительной системы. Правила проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	247.1325800.2016	«Следственные	изоляторы	уголовноисполнительной системы. Правила проектирования» (с изменением №	1)

(с 1 июля 2021 г.).

- СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования».

- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами» (до 24 мая 2021 г.).

- СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование

и строительство закрытым и открытым способами» (с изменением №	1)

(с 24 мая 2021 г.).

- СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод».

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (с изменениями № 1, № 2, № 3).

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий».

- СП	254.1325800.2016	«Здания	и	территории.	Правила

проектирования защиты от производственного шума».

- СП	255.1325800.2016	«Здания	и	сооружения.	Правила

эксплуатации. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (с изменениями № 1, № 2, № 3) (до 1 июля 2021 г.).

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства».

- СП 262.1325800.2016 «Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства».

- СП	263.1325800.2016 «Приспособление	метрополитенов под

защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования».

- СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» (с изменением № 1) (до 16 июня 2021 г.).

- СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» (с изменениями № 1, № 2) (с 16 июня 2021 г.).

- СП	267.1325800.2016	«Здания	и	комплексы	высотные.	Правила

проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	267.1325800.2016	«Здания	и	комплексы	высотные.	Правила

проектирования» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования».

- СП 269.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования».

- СП 270.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах».

- СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования».

- СП	272.1325800.2016	«Системы	водоотведения	городские	и

поселковые. Правила обследования» (до 24 июня 2021 г.).

- СП	272.1325800.2016	«Системы	водоотведения	городские	и

поселковые. Правила обследования» (с изменением № 1) (с 24 июня 2021 г.).

- СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами».

- СП 274.1325800.2016 «Мосты. Мониторинг технического состояния».

- СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции».

- СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

- СП 277.1325800.2016	«Сооружения морские берегозащитные.

Правила проектирования».

- СП	278.1325800.2016	«Здания образовательных организаций

высшего образования. Правила проектирования».

- СП 279.1325800.2016 «Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования».

- СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства».

- СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства».

- СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства» (до 24 июня 2021 г.).

- СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства» (с изменением № 1) (с 24 июня 2021 г.).

- СП 283.1325800.2016 «Объекты строительные	повышенной

ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования».

- СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» (до 24 июня 2021 г.).

- СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» (с изменением № 1) (с 24 июня 2021 г.).

- СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования».

- СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства».

- СП 288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства» (с изменением № 1).

- СП	289.1325800.2017	«Сооружения	животноводческих,

птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования».

- СП 290.1325800.2016 «Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования».

- СП	291.1325800.2017	«Конструкции	грунтоцементные

армированные. Правила проектирования».

- СП 292.1325800.2017 «Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования».

- СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП	294.1325800.2017	«Конструкции	стальные.	Правила

проектирования» (с изменением № 1) (до 15 июня 2021 г.).

- СП	294.1325800.2017	«Конструкции	стальные.	Правила

проектирования» (с изменениями № 1, № 2) (с 15 июня 2021 г.).

- СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования» (до 16 июня 2021 г.).

- СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования» (с изменением № 1) (с 16 июня 2021 г.).

- СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» (с изменением № 1).

- СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 298.1325800.2017 «Системы вентиляции тоннелей автодорожных. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП	299.1325800.2017	«Конструкции	деревянные с узлами	на

винтах. Правила проектирования» (до 19 июня 2021 г.).

- СП	299.1325800.2017	«Конструкции	деревянные с узлами	на

винтах. Правила проектирования» (с изменением № 1) (с 19 июня 2021 г.).

- СП 300.1325800.2017	«Системы	струйной вентиляции	и

дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами».

- СП 302.1325800.2017 «Склады для аварийно химически опасных веществ. Правила проектирования».

- СП 303.1325800.2017 «Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации».

- СП 304.1325800.2017 «Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации».

- СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».

- СП 306.1325800.2017 «Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации».

- СП 307.1325800.2017 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации».

- СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно- исполнительной системы. Правила проектирования» (в двух частях).

- СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования».

- СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования».

- СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования».

- СП 312.1325800.2017 «Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации».

- СП 313.1325800.2017 «Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства».

- СП 314.1325800.2017 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация».

- СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования».

- СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

- СП 318.1325800.2017 «Дороги лесные. Правила эксплуатации».

- СП 319.1325800.2017 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации».

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

- СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты».

- СП 322.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий землетрясения».

- СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения».

- СП 324.1325800.2017 «Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации».

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».

- СП	327.1325800.2017	«Стены	наружные	с	лицевым	кирпичным

слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта» (до 16 июня 2021 г.).

- СП	327.1325800.2017	«Стены	наружные	с	лицевым	кирпичным

слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта» (с изменением № 1) (с 16 июня 2021 г.).

- СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 329.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила обследования после пожара».

- СП 330.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометрических станций».

- СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».

- СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 334.1325800.2017 «Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования».

- СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (до 18 июня 2021 г.).

- СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (с изменением № 1) (с 18 июня 2021 г.).

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации».

- СП 337.1325800.2017 «Конструкции железобетонные сборномонолитные. Правила проектирования».

- СП 338.1325800.2018 «Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства».

- СП 339.1325800.2017 «Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования».

- СП 340.1325800.2017 «Конструкции железобетонные и бетонные градирен. Правила проектирования».

- СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением».

- СП 342.1325800.2017 «Защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений. Правила проектирования и строительства».

- СП 343.1325800.2017 «Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации».

- СП 344.1325800.2017 «Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние с использованием труб из «сшитого» полиэтилена. Правила проектирования и монтажа».

- СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты» (с изменением № 1).

- СП 346.1325800.2017 «Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования».

- СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации».

- СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления».

- СП 351.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования» (до 16 июня 2021 г.).

- СП 351.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из

легких бетонов. Правила проектирования» (с изменением №	1)

(с 16 июня 2021 г.).

- СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства».

- СП 353.1325800.2017 «Защита от шума объектов метрополитена. Правила проектирования, строительства и эксплуатации».

- СП 354.1325800.2017 «Фундаменты опор мостов в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Правила проектирования и строительства».

- СП 355.1325800.2017 «Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения. Правила проектирования».

- СП 356.1325800.2017 «Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования».

- СП 357.1325800.2017 «Конструкции бетонные гидротехнических сооружений. Правила производства и приемки работ».

- СП 358.1325800.2017 «Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических районах».

- СП 359.1325800.2017 «Силосы стальные вертикальные цилиндрические для хранения сыпучих продуктов. Правила проектирования».

- СП 360.1325800.2017 «Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования».

- СП 361.1325800.2017 «Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния строительства подземных объектов».

- СП 362.1325800.2017 «Ограждающие конструкции из трехслойных панелей. Правила проектирования».

- СП 363.1325800.2017 «Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования».

- СП 365.1325800.2017 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов. Правила производства и приемки работ при монтаже».

- СП 366.1325800.2017 «Промысловые трубопроводы. Оценка технических решений на основе анализа риска».

- СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила

проектирования	естественного	и	совмещенного	освещения»

(до 15 июня 2021 г.).

- СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила

проектирования	естественного	и	совмещенного	освещения»

(с изменением № 1) (с 15 июня 2021 г.).

- СП	368.1325800.2017	«Здания	жилые.	Правила	проектирования

капитального ремонта» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	368.1325800.2017	«Здания	жилые.	Правила	проектирования

капитального ремонта» (с изменением № 1) (с 1 июля 2021 г.).

- СП 369.1325800.2017 «Платформы морские стационарные. Правила проектирования».

- СП 370.1325800.2017 «Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования».

- СП 371.1325800.2017 «Опалубка. Правила проектирования».

- СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации».

- СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования».

- СП 374.1325800.2018 «Здания и помещения животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Правила эксплуатации».

- СП 375.1325800.2017 «Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования».

- СП 376.1325800.2017 «Жилые здания и помещения для временного проживания. Правила проектирования».

- СП 377.1325800.2017 «Сооружения портовые. Правила эксплуатации».

- СП 378.1325800.2017 «Морские трубопроводы. Правила проектирования и строительства».

- СП 379.1325800.2018 «Общежития и хостелы. Правила проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 379.1325800.2020 «Общежития. Правила проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП	380.1325800.2018	«Здания	пожарных	депо.	Правила

проектирования» (до 24 июня 2021 г.).

- СП	380.1325800.2018	«Здания	пожарных	депо.	Правила

проектирования» (с изменением № 1) (с 24 июня 2021 г.).

- СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования».

- СП	382.1325800.2017	«Конструкции	деревянные	клееные	на

вклеенных стержнях. Методы расчета» (до 15 июня 2021 г.).

- СП	382.1325800.2017	«Конструкции	деревянные	клееные	на

вклеенных стержнях. Методы расчета» (с изменением № 1) (с 15 июня 2021 г.).

- СП 383.1325800.2018 «Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования».

- СП	384.1325800.2018	«Конструкции строительные тентовые.

Правила проектирования».

- СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения» (с изменением № 1).

- СП 386.1325800.2018 «Конструкции светопрозрачные из поликарбоната. Правила проектирования».

- СП 387.1325800.2018 «Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Правила проектирования» (с изменением № 1).

- СП 390.1325800.2018 «Здания и сооружения спортивно-адаптивных школ и центров адаптивного спорта. Правила проектирования».

- СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования».

- СП 392.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению».

- СП 393.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Организация строительного производства».

- СП 394.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации».

- СП 395.1325800.2018 «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования».

- СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (с изменением № 1).

- СП 397.1325800.2018 «Здания и сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования».

- СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования».

- СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа».

- СП 400.1325800.2018 «Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Правила проектирования».

- СП 401.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования».

- СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

- СП 403.1325800.2018 «Территории производственного назначения. Правила проектирования благоустройства».

- СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования».

- СП 405.1325800.2018 «Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной арматурой. Правила проектирования».

- СП 406.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения».

- СП 407.1325800.2018 «Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации».

- СП 408.1325800.2018 «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования».

- СП 409.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по устройству тепловой и противокоррозионной изоляции, контроль выполнения работ».

- СП 410.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство в условиях вечной мерзлоты и контроль выполнения работ».

- СП 411.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Испытания перед сдачей построенных объектов».

- СП 412.1325800.2018 «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ».

- СП	413.1325800.2018	«Здания	и	сооружения,	подверженные

динамическим воздействиям. Правила проектирования» (до 24 июня 2021 г.).

- СП	413.1325800.2018	«Здания	и	сооружения,	подверженные

динамическим воздействиям. Правила проектирования» (с изменением № 1) (с 24 июня 2021 г.).

- СП 414.1325800.2018 «Несъемная опалубка. Правила проектирования».

- СП 415.1325800.2018 «Здания общественные. Правила акустического проектирования».

- СП 416.1325800.2018 «Инженерная защита берегов приливных морей. Правила проектирования».

- СП 417.1325800.2018 «Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП 417.1325800.2020 «Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 418.1325800.2018 «Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации».

- СП 419.1325800.2018 «Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения».

- СП 420.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие требования».

- СП 421.1325800.2018 «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации».

- СП 422.1325800.2018 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Строительство подводных переходов и контроль выполнения работ».

- СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах».

- СП 424.1325800.2019 «Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами электрохимзащиты и контроль выполнения работ».

- СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования».

- СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» (до 1 июля 2021 г.).

- СП	426.1325800.2020	«Конструкции	ограждающие

светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления».

- СП 428.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в лавиноопасных районах. Общие требования».

- СП 429.1325800.2018 «Конструкции ограждающие с эффективным утеплителем и тонколистовыми облицовками. Правила проектирования».

- СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования».

- СП 431.1325800.2019 «Дороги промышленные автомобильные. Правила проектирования и строительства в Арктической зоне».

- СП 432.1325800.2019 «Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния».

- СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ».

- СП 434.1325800.2018 «Конструкции ограждающие из полистиролбетона. Правила проектирования».

- СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ».

- СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования».

- СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования».

- СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».

- СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения».

- СП 441.1325800.2019 «Защита зданий от вибрации, создаваемой железнодорожным транспортом. Правила проектирования».

- СП 442.1325800.2019 «Здания и сооружения. Оценка класса сейсмостойкости».

- СП 443.1325800.2019 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования».

- СП 445.1325800.2018 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования».

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

- СП 447.1325800.2019 «Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования».

- СП 448.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов. Общие требования».

- СП 449.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования».

- СП 450.1325800.2019 «Агропромышленные кластеры. Правила проектирования».

- СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования».

- СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования».

- СП	453.1325800.2019	«Сооружения	искусственные

высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства».

- СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния».

- СП 457.1325800.2019 «Сооружения спортивные для велосипедного спорта. Правила проектирования».

595. СП 458.1325800.2019

«Здания прокуратур.

Правила

проектирования».

- СП 459.1325800.2019 «Сооружения спортивные для гребных видов спорта. Правила проектирования».

- СП 460.1325800.2019 «Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования».

- СП 461.1325800.2019 «Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования».

- СП 462.1325800.2019 «Здания автовокзалов. Правила проектирования».

- СП 463.1325800.2019 «Здания речных и морских вокзалов. Правила проектирования».

- СП 464.1325800.2019 «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования».

- СП 465.1325800.2019 «Здания и сооружения. Защита от вибрации метрополитена. Правила проектирования».

- СП 466.1325800.2019 «Наемные дома. Правила проектирования».

- СП 467.1325800.2019 «Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации».

- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности».

- СП	469.1325800.2019	«Сооружения	животноводческих,

птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила эксплуатации».

- СП 470.1325800.2019 «Конструкции стальные. Правила производства работ».

- СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ».

- СП	472.1325800.2019	«Армогрунтовые системы	мостов и

подпорных стен на автомобильных дорогах. Правила проектирования».

- СП	473.1325800.2019	«Здания, сооружения и	комплексы

подземные. Правила градостроительного проектирования».

- СП 474.1325800.2019 «Метрополитены. Правила обследования и мониторинга строительных конструкций подземных сооружений».

- СП	475.1325800.2020	«Парки. Правила градостроительного

проектирования и благоустройства».

- СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

- СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».

- СП 478.1325800.2019 «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования».

- СП 479.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования».

- СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов».

- СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке».

- СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

- СП 483.1325800.2020 «Трубопроводы промысловые из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для нефтегазовых месторождений. Правила проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта».

- СП 487.1325800.2020 «Гидроаэродромы. Правила проектирования» (с 18 июня 2021 г.).

- СП 488.1325800.2020 «Аэродромы и посадочные площадки с покрытиями облегченного типа. Правила проектирования» (с 22 июня 2021 г.).

- СП 489.1325800.2020 «Аэродромы. Геотехнический мониторинг при эксплуатации» (с 24 июня 2021 г.).

- СП 490.1325800.2020 «Аэродромы. Правила производства работ» (с 25 июня 2021 г.).

- СП	491.1325800.2020	«Аэродромы. Правила обследования

технического состояния» (с 26 июня 2021 г.).

- СП	492.1325800.2020	«Приюты для животных. Правила

проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 494.1325800.2020 «Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила проектирования» (с 30 июня 2021 г.).

- СП 495.1325800.2020 «Резервуары изотермические для хранения сжиженных газов. Правила проектирования» (с 1 июля 2021 г.).

- СП 496.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила производства работ» (с 22 июня 2021 г.).

- СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации» (с 1 июля 2021 г).

- СП 498.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Требования к инженерной подготовке территории» (с 1 июля 2021 г).

- СП 499.1325800.2021 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов. Правила проектирования» (с 3 сентября 2021 г.).

- СП 500.1325800.2018 «Здания полиции. Правила проектирования».

Своды правил по пожарной безопасности

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с изменением № 1).

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (с изменениями № 1, № 2).

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с изменением № 1).

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с изменением № 1).

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1).

- СП 135.13130.2012 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности».

- СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1).

- СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности».

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» (с изменением № 1).

- СП 156.13130.2014	«Станции	автомобильные заправочные.

Требования пожарной безопасности».

- СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности».

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

- СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».

- СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности».

- СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности».

- СП 326.1311500.2017 «Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности».

- СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности».

- СП 388.1311500.2018 «Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности».

- СП 455.1311500.2020 «Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности».

- СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Своды правил в области безопасности зданий и сооружений
(неактуализированные редакции СНиП)

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

- СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения».

- СНиП III-44-77 «Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены».

Своды правил в области безопасности зданий и сооружений
(неактуализированные редакции сводов правил Госстроя России)

- СП 12-102-2001 «Механизация строительства. Расчет топлива на работу строительных и дорожных машин».

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».