Бриф
Исходные данные для расчета пожарного риска
Предоставьте нижеперечисленные исходные данные, необходимые 
для проведения расчета по оценке пожарного риска. 
Заказчик
Название организации:
_____________________________________________________________
Адрес места нахождения:
_____________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон и электронная почта:
_____________________________________________________________
Особенности объекта
1. Копия предписания органов ГПН МЧС России, замечания органов Государственной экспертизы (при наличии)
2. Отступления от Сводов правил по пожарной безопасности:
________________________________________________________________
(заполнить, если нет вышеуказанных документов)
Характеристика объекта
1. Количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты, класс их функциональной пожарной опасности:
________________________________________________________________
2. Время функционирования объекта защиты (нахождение на объекте защиты охраны и других сотрудников вовремя, когда основной вид деятельности не осуществляется, во время функционирования не включается):
________________________________________________________________
3. Количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, их размеры с указанием на чертежах:
________________________________________________________________
4. Количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток) с указанием на чертежах:
________________________________________________________________
5. Количество, площадь и места размещения зон безопасности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения:
________________________________________________________________
6. Поэтажные планы объекта защиты (в формате PDF и AutoCAD):
________________________________________________________________
7. Данные о высоте этажей (помещений) в текстовом формате и разрезы (в формате PDF и AutoCAD):
________________________________________________________________
8. Сведения о наличии, работоспособности систем противопожарной защиты, для системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре указывается тип системы:
________________________________________________________________
9. Сведения о количестве и размещении людей на объекте защиты, в том числе относящихся к маломобильным группам населения, а также не имеющих возможности передвигаться самостоятельно, передвигающихся не самостоятельно на кресле-коляске, действия по транспортировке которых являются недопустимыми вследствие прямой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой:
________________________________________________________________
(заполнить, если эти данные указаны в проектной документации)
10. Описание параметров системы противодымной защиты (места размещения дымоприемных устройств и их расходы, в формате PDF и AutoCAD):
________________________________________________________________
	[image: image1.png]T YUYEBHbIA LLEHTP

TAKUP

O6yyaeM cneumannmcToB CUCTEM
no>xapHou 6e3onacHocTu ¢ 1993 roaga




	Сделано в учебном центре ТАКИР для слушателей курсов по расчету пожарного риска: https://takir.ru/kursy-po-raschetu-pozharnogo-riska


