## Лист1
Условные обозначения матрицы:
|  | Х | -пуск оборудования (открытие клапана);
|  | Д1 | -контроль положения двери (концевой выключатель, геркон или иное)
при открытой двери оборудование работает;
при закрытой двери оборудование выключено.
|  | Д2 | -контроль положения двери (концевой выключатель, геркон или иное)
при открытой двери оборудование выключено;
при закрытой двери оборудование работает.
Структура обозначения противопожарных клапанов:
ППКнз-2/1-ДУ
|  | ППКнз | -противопожарный клапан нормально закрытый;
|  | 2 | -кодировка расположения клапана: 1-14 - этаж; К - кровля; ТЧ - теплый чердак;
|  | 1 | -номер клапана.
|  | ДУ | -система к которой принадлежит клапан
Примечание
|  | Этаж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | Вестибюль | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор | Коридор
Примечание | Система | Оборудование
| ДУ | Вентилятор | bar: 1 to 14
ППКнз-1/1-ДУ | bar: 1
ППКнз-2/1-ДУ | bar: 2
ППКнз-3/1-ДУ | bar: 3
ППКнз-4/1-ДУ | bar: 4
ППКнз-5/1-ДУ | bar: 5
ППКнз-6/1-ДУ | bar: 6
ППКнз-7/1-ДУ | bar: 7
ППКнз-8/1-ДУ | bar: 8
ППКнз-9/1-ДУ | bar: 9
ППКнз-10/1-ДУ | bar: 10
ППКнз-11/1-ДУ | bar: 11
ППКнз-12/1-ДУ | bar: 12
ППКнз-13/1-ДУ | bar: 13
ППКнз-14/1-ДУ | bar: 14
ППКнз-ТЧ/1-ДУ | bar: 1 to 14
| КДУ | Вентилятор | bar: 1 to 14
ППКнз-1/1-КДУ | bar: 1
ППКнз-2/1-КДУ | bar: 2
ППКнз-3/1-КДУ | bar: 3
ППКнз-4/1-КДУ | bar: 4
ППКнз-5/1-КДУ | bar: 5
ППКнз-6/1-КДУ | bar: 6
ППКнз-7/1-КДУ | bar: 7
ППКнз-8/1-КДУ | bar: 8
ППКнз-9/1-КДУ | bar: 9
ППКнз-10/1-КДУ | bar: 10
ППКнз-11/1-КДУ | bar: 11
ППКнз-12/1-КДУ | bar: 12
ППКнз-13/1-КДУ | bar: 13
ППКнз-14/1-КДУ | bar: 14
ППКнз-ТЧ/1-КДУ | bar: 1 to 14
| ПД1.1 | Вентилятор | bar: 1 to 14
ППКнз-1/1-ПД1.1 | bar: 1
ППКнз-2/1-ПД1.1 | bar: 2
ППКнз-3/1-ПД1.1 | bar: 3
ППКнз-4/1-ПД1.1 | bar: 4
ППКнз-5/1-ПД1.1 | bar: 5
ППКнз-6/1-ПД1.1 | bar: 6
ППКнз-7/1-ПД1.1 | bar: 7
ППКнз-8/1-ПД1.1 | bar: 8
ППКнз-9/1-ПД1.1 | bar: 9
ППКнз-10/1-ПД1.1 | bar: 10
ППКнз-11/1-ПД1.1 | bar: 11
ППКнз-12/1-ПД1.1 | bar: 12
ППКнз-13/1-ПД1.1 | bar: 13
ППКнз-14/1-ПД1.1 | bar: 14
ППКнз-К/1-ПД1.1 | bar: 1 to 14
| ПД1.2 | Вентилятор | bar: 1 to 14
Электро- нагреватель | bar: 2 to 14
| ПД2 | Вентилятор | bar: 1 to 14
ППКнз-К/1-ПД2 | bar: 1 to 14