ГОСТ Р
(проект, первая редакция)

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	[image: image1.png]



	НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р
(проект,

первая

редакция)



Оценка соответствия
Общие требования к организациям, 

ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
Москва
Российский институт стандартизации
2025

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» _________ 202 __ г. № ___
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
© Оформление. ФГБУ «Российский институт стандартизации», 2025

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание
	1
	Область применения 


	2
	Нормативные ссылки 


	3
	Термины и определения 


	4
	Сокращения 


	5
	Общие положения 


	6
	Требования к органам по сертификации 


	7
	Требования к испытательным лабораториям 


	Библиография 



Введение
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги) по оценке соответствия выпускаемой в обращение продукции, к которой установлены требования пожарной безопасности, а также систем (элементов систем) противопожарной защиты (включая их проверку на работоспособность).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________________________
Оценка соответствия
Общие требования к организациям, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

General requirements for organizations performing fire safety compliance assessment
Дата введения – ______________
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги) по оценке соответствия выпускаемой в обращение продукции, к которой установлены требования пожарной безопасности, а также систем (элементов систем) противопожарной защиты (включая их проверку на работоспособность) [далее – оценка соответствия].
1.2 Требования настоящего стандарта не распространяются на организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов или претендующие на выполнение таких работ (оказание услуг).

1.3 Нормативными правовыми актами или документами по стандартизации, разработанными для целей оценки соответствия, могут дополняться или устанавливаться иные требования к организациям, выполняющим работы (оказывающие услуги) по оценке соответствия.
________________________________________________________________________
Проект, первая редакция
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы по стандартизации:
ГОСТ Р 53300 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний
ГОСТ Р 59636 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
ГОСТ Р 59637 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте
ГОСТ Р 59638 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
ГОСТ Р 59639 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
ГОСТ Р 59640 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

ГОСТ Р 59641 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

ГОСТ Р 59642 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля

ГОСТ Р 59643 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
ГОСТ Р 71554 Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1] – [2], а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 орган по оценке соответствия: Юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе орган по сертификации и (или) испытательная лаборатория, выполняющие работы (оказывающие услуги) по оценке соответствия выпускаемой в обращение продукции, к которой установлены требования пожарной безопасности, а также систем (элементов систем) противопожарной защиты (включая их проверку на работоспособность).
4 Сокращения

СППЗ – системы (элементы систем) противопожарной защиты.

5 Общие положения 
5.1 Оценка соответствия проводится органами по оценке соответствия.
5.2 Органы по оценке соответствия проводят оценку соответствия по правилам, установленным [1] – [4], в порядке, установленном ГОСТ Р 53300, ГОСТ Р 59636, ГОСТ Р 59637, ГОСТ Р 59638, ГОСТ Р 59639, ГОСТ Р 59640, ГОСТ Р 59641, ГОСТ Р 59642, ГОСТ Р 59643, ГОСТ Р 71554 и другими документами по стандартизации.
5.3 Допускается выполнение работ по проверке работоспособности СППЗ в порядке, установленном ГОСТ Р 53300, ГОСТ Р 59636, ГОСТ Р 59637, 
ГОСТ Р 59638, ГОСТ Р 59639, ГОСТ Р 59640, ГОСТ Р 59641, ГОСТ Р 59642, 
ГОСТ Р 59643, ГОСТ Р 71554, собственником (владельцем) организации при условии соблюдения следующих требований:
наличие в организации распорядительного документа, определяющего работника(ов), допущенного(ых) к выполнению работ по проверке работоспособности СППЗ [далее – работник(и) организации];

наличие у работника(ов) организации документально подтвержденного опыта (стажа) работы по вопросам проверки работоспособности СППЗ;

наличие у работника(ов) организации высшего образования или среднего профессионального образования;

наличие у работника(ов) организации документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации по вопросам проверки работоспособности СППЗ, а также охраны труда (не реже одного раза в три года);

наличие у организации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) использования, помещений, оборудования (в том числе испытательного), средств измерений, прошедших метрологический контроль, вспомогательных технических средств, и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по проверке работоспособности СППЗ;
наличие у организации договорных отношений по техническому обслуживанию и ремонту СППЗ с юридическим лицом или физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя, имеющим специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6 Требования к органам по сертификации
6.1 Органы по сертификации должны выполнять работы по оценке соответствия в порядке, установленном [4].
6.2 Общими требованиями к органам по сертификации являются:
наличие в штате органа по сертификации не менее двух работников, участвующих в выполнении работ по оценке соответствия;
наличие у работников органа по сертификации высшего образования или среднего профессионального образования;
наличие у работников органа по сертификации документально подтвержденного опыта (стажа) работы по вопросам оценки соответствия;

наличие у работников органа по сертификации документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации по вопросам оценки соответствия 
(не реже одного раза в три года);
наличие у органа по сертификации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, технических средств и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по оценке соответствия;

наличие у органа по сертификации доступа на законном основании к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и иным документам, необходимым для выполнения работ по оценке соответствия;

наличие у органа по сертификации документально оформленной и внедренной системы менеджмента качества.
7 Требования к испытательным лабораториям

7.1 Испытательные лаборатории должны выполнять работы по оценке соответствия в порядке, установленном [4].
7.2 Общими требованиями к испытательным лабораториям являются:

наличие в штате испытательной лаборатории не менее двух работников, участвующих в выполнении работ по оценке соответствия;

наличие у работников испытательной лаборатории высшего образования или среднего профессионального образования;

наличие у работников испытательной лаборатории документально подтвержденного опыта (стажа) работы по оценке соответствия;

наличие у работников испытательной лаборатории документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации по вопросам оценки соответствия;

наличие у испытательной лаборатории на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) использования, помещений;

наличие у испытательной лаборатории на праве собственности оборудования (в том числе испытательного), средств измерений, прошедших метрологический контроль, вспомогательных технических средств и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по оценке соответствия;
наличие у испытательной лаборатории доступа на законном основании к нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и иным документам, необходимым для выполнения работ по оценке соответствия;

наличие у испытательной лаборатории документально оформленной и внедренной системы менеджмента качества.

Библиография
	[1]
	Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

	[2]
	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

	[3]
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	[4]
	Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 31 июля 2020 г. № 576 «О создании системы добровольной сертификации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в области пожарной безопасности»


________________________________________________________________________
УДК 658.562.6:614.849:006.354                                                                  ОКС 13.220.01
Ключевые слова: оценка соответствия, орган по оценке соответствия, система противопожарной защиты, орган по сертификации, испытательная лаборатория, пожарная безопасность

________________________________________________________________________
Руководитель организации‒разработчика:
Временно исполняющий 

обязанности начальника 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
Э.М. Идрисов
Руководитель разработки:
Начальник НИЦ ТР 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
А.В. Белокобыльский
Исполнители:
Заместитель начальника НИЦ ТР ‒
начальник отдела 4.2
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
А.В. Селезнев
Начальник отдела 4.1 НИЦ ТР 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
А.Н. Кохонович


